| 精神卫生中心楼VRV多联机空调设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 空调室外机 | HVR-982W/SG1FZBp | 制冷量：98.2KW 制热量：108.5KW | 2 | 海信 |
| 2 | 空调室外机 | HVR-1240W/SG1FZBp | 制冷量：123.5KW 制热量：137.5KW | 1 | 海信 |
| 3 | 空调室外机 | HVR-1350W/SG1FZBp | 制冷量：135KW 制热量：150KW | 3 | 海信 |
| 4 | 空调室内机 | HVR-56Q/G1FZBp | 制冷量：5.6KW 制热量：6.3KW | 14 | 海信 |
| 5 | 空调室内机 | HVR-45Q/G1FZBp | 制冷量：4.5KW 制热量：5.0KW | 28 | 海信 |
| 6 | 空调室内机 | HVR-36Q/G1FZBp | 制冷量：3.6KW 制热量：4.0KW | 16 | 海信 |
| 7 | 空调室内机 | HVR-71KF/G2FZBp/P | 制冷量：7.1KW 制热量：8.0KW | 3 | 海信 |
| 8 | 空调室内机 | HVR-45KF/G2FZBp/P | 制冷量：4.5KW 制热量：5.0KW | 69 | 海信 |
| 9 | 空调室内机 | HVR-36KF/G2FZBp/P | 制冷量：3.6KW 制热量：4.0KW | 13 | 海信 |
| 10 | 空调室内机 | HVR-28KF/G2FZBp/P | 制冷量：2.8KW 制热量：3.2KW | 8 | 海信 |
| 11 | 空调室内机 | HVR-22KF/G2FZBp/P | 制冷量：2.2KW 制热量：2.5KW | 28 | 海信 |