| 其它类空调设备清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 匹数 | 位 置 | 数量 | 品牌 |
| 1 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂二楼202 | 1 | 格力 |
| 2 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂二楼203 | 1 | 格力 |
| 3 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 4 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 5 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 6 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 7 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |
| 8 | 空调挂机 | 1.5匹 | 门诊楼楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |
| 9 | 空调挂机 | 1.5匹 | 住院楼楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |
| 10 | 空调挂机 | 1.5匹 | 休养楼楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |
| 11 | 空调挂机 | 1.5匹 | 医养中心 | 1 | 格力 |
| 12 | 空调挂机 | 1.5匹 | 物业办公室 | 1 | 格力 |
| 13 | 空调挂机 | 1.5匹 | 门卫室 | 1 | 格力 |
| 14 | 空调挂机 | 1.5匹 | 门卫休息室 | 1 | 格力 |
| 15 | 空调挂机 | 1.5匹 | 门卫安检室 | 1 | 美的 |
| 16 | 空调挂机 | 1.5匹 | 荣康一科 | 18 | 美的 |
| 17 | 空调柜机 | 3匹 | 供应室 | 1 | 海尔 |
| 18 | 空调柜机 | 3匹 | B超室 | 2 | 美的 |
| 19 | 空调柜机 | 3匹 | 胃镜室 | 1 | 美的 |
| 20 | 空调柜机 | 3匹 | 配电房 | 3 | 海尔 |
| 21 | 空调柜机 | 3匹 | 信息机房 | 1 | 海尔 |
| 22 | 精密空调 | 5匹 | 信息机房 | 1 | 海信 |
|  | 合 计 |  |  | 42台 |  |