**空气能、太阳能和燃气锅炉热水系统维保项目分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **维保内容** | **位置** | **数量** | **单位** | **规格型号** | **单台费用** | **月金额** | **年小计** | **备注** |
| 1 | 空气能热水设备 | 住院楼楼顶 | 3 | 台 | 10匹 |  |  |  | 整个系统维保 |
| 2 | 空气能热水设备 | 住院楼楼顶 | 1 | 台 | 5匹 |  |   |  | 整个系统维保 |
| 3 | 空气能热水设备 | 休养楼楼顶 | 3 | 台 | 10匹 |  |  |  | 整个系统维保 |
| 4 | 空气能热水设备 | 休养楼楼顶 | 1 | 台 | 5匹 |  |  |  | 整个系统维保 |
| 5 | 空气能热水设备 | 食堂楼顶 | 1 | 台 | 5匹 |  |  |  | 整个系统维保 |
| 6 | 太阳能热水设备 | 精神卫生中心楼顶 | 1500 | 根 | 58\*180 |   |  |  | 整个系统维保，需2人高空作业 |
| 7 | 锅炉热水设备 | 精神卫生中心楼顶 | 1 | 台 | 天然气锅炉 |  |  |  | 整个系统维保 |
|  | **合 计** |  |  |  |  |  |  |  |  |

**注：投标人请参照预算清单中格式内容进行分项报价，合计金额最低价者为预中标候选人。**