
安徽省荣军康复住院部五楼防护设备采购项目采购需求与参数
一、货物需求

塑胶卷材地板、卫生间医用防撞扶手L型抓杆等供货和安装，塑胶地板面积约1016m²，医用级卫生间防撞扶手L型抓杆27套；双侧落地坐便器扶手 27套。 
1、同质透心卷材地板：其材质要求为通透型塑胶地板，厚度为2 mm，为保证产品质量，必须在圣象、洁福、得嘉、盖尔森四个品牌中选择产品报价。

2、医用级卫生间防撞扶手L型抓杆和双侧落地坐便器扶手：其材质要求为内衬为镀锌管，外套为抗菌尼龙，管径35mm。为保证产品质量，必须在恒生、亿达卓、程益三个品牌中选择产品报价。

3、辅材要求：界面剂、自流平、胶水等。
二、技术和安全要求：
1、制造商应严格按照国家和行业的有关要求和标准进行生产和测试检验，确保所有部件符合技术要求。

2、本项目全部主材、辅材、零配件、包装物等均应是全新且未经使用的，由成交供应商专门为本项目订制，并通过国家相关标准测试及认证的产品。
3、成交供应商所供货物出厂前由成交供应商妥善包装，适合长途运输和长时间存放，防潮、防湿、防震、防锈，以确保货物不至于受损，完好、安全到达交货点并适于存放。

三、报价要求

本项目报投标总价，采购人后期不予增加任何费用，投标供应商须自行考虑投标风险。同时分项报价表中体现塑胶地板、抓杆和扶手等的单项报价，最终据实结算，但不超过项目总预算，项目的最终结算金额以审计单位审定金额为准。 

四、安装调试、质保及售后服务要求

服务响应时间承诺半小时内到达现场进行维修、调试或更换受损零部件，解除故障。质保期内设有定期检修。

质保要求：
1、保修期内，如货物存在任何质量问题，成交供应商应根据售后服务承诺及时进行修补，如无法修理则由成交供应商免费更换。因此而发生的一切费用（包括但不限于交通费、运输费、人工费、更换货物材料费等）均由成交供应商自行承担。

2、成交供应商应提供货物正常运行所需的配套备品备件，所有更换的零部件须是原厂标准生产的，被更换的零部件的质保期则从更换日起计。

五、其他要求

1、所投品牌地板为制造商独资工厂生产，贴牌代工产品不予接受，成交供应商保证向采购人提供的产品拥有合法的合格证和检测报告，且达到环保部门要求的产品标准。
2、产品的款式、颜色具体最终由采购人确定。

六、样品 

1、样品是响应文件的组成部分。

2、供应商在提交响应文件的同时，必须同时提供下述样品：30cm*30cm无方向花纹同质透心塑胶地板2块；塑胶地板样本1本，扶手图册一本。
3、第一成交候选供应商的竞标样品将由采购单位封存作为履约验收的标准；其余供应商的样品，将在评审结束后退还。

4、开标前，供应商应按招标文件规定准备样品。并在样品上标记以下信息：

（1）“安徽省荣军康复医院住院部五楼防护设备采购项目”（供应商全称）样品；

（2）名称、品种、规格等详细信息。

5、开标时，供应商应随投标文件并提交样品并送达指定地点，项目评标小组成员负责核对。投标文件提交截止时间后提交样品，项目评标小组将不予接收样品。

6、样品送达地：同开标地点。
 2 / 2

