## 水暖
第3包：安徽省荣军康复医院水电器材及服务费
采购需求与技术要求
序号 | 产品名称 | 在用品牌（供参考） | 规格、材质 | 单位 | 最高限价（元） | 参考 图片
1 | PPR冷热水管瓷芯抗菌管 | 日丰 | 20*2.8 4分 | 米 | 13
2 | PPR冷热水管瓷芯抗菌管 | 日丰 | 20*3.4 4分 | 米 | 15
3 | PPR冷热水管瓷芯抗菌管 | 日丰 | 25*3.5 6分 | 米 | 20
4 | ppr管 冷热水管瓷芯抗菌管 | 日丰 | 25*4.2 6分 | 米 | 22
5 | F-PPR冷热水管安芯管 | 日丰 | 20*3.4 4分 | 米 | 17
6 | F-PPR冷热水管安芯管 | 日丰 | 25*4.2 6分 | 米 | 22
7 | 灰色PPR冷热水管 | 日丰 | 25*3.5 | 米 | 26
8 | 灰色PPR冷热水管 | 日丰 | 32*4.1 | 米 | 41
9 | 灰色PPR冷热水管 | 日丰 | 40*5.6 | 米 | 65
10 | 灰色PPR冷热水管 | 日丰 | 50*6.1 | 米 | 103
11 | 灰色PPR冷热水管 | 日丰 | 63*8.6 | 米 | 167
12 | PVC排水管 | 国标 | 40*2.0 | 米 | 13
13 | PVC排水管 | 国标 | 50*2.0 | 米 | 18
14 | PVC排水管 | 国标 | 75*2.3 | 米 | 29
15 | PVC排水管 | 国标 | 110*3.2 | 米 | 42
16 | 角阀 全铜 加厚三角阀 | 日丰 | 瓷芯角阀4分（冷、热） | 个 | 25
17 | ppr管 冷热水管不带丝配件 | 日丰 | 等径弯头4分 | 个 | 8
18 | ppr管 冷热水管不带丝配件 | 日丰 | 等径弯头6分 | 个 | 10
19 | ppr管 冷热水管不带丝配件 | 日丰 | 等径直通4分 | 个 | 7
20 | ppr管 冷热水管不带丝配件 | 日丰 | 等径直通6分 | 个 | 9
21 | ppr管 冷热水管不带丝配件 | 日丰 | 等径三通4分 | 个 | 9
22 | ppr管 冷热水管不带丝配件 | 日丰 | 等径三通6分 | 个 | 11
23 | ppr管 冷热水管不带丝配件 | 日丰 | 塑料扣座4分 | 个 | 1
24 | ppr管 冷热水管不带丝配件 | 日丰 | 塑料扣座6分 | 个 | 2
25 | ppr水管配件 | 日丰 | PPR活接头冷热水管件内六孔塑料外牙堵头4分、6分 | 个 | 3
26 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙弯头4分管4分牙 | 个 | 28
27 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙弯头4分管6分牙 | 个 | 30
28 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙弯头6分管4分牙 | 个 | 30
29 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙弯头6分管6分牙 | 个 | 31
30 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙直通4分管4分牙 | 个 | 28
31 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙直通4分管6分牙 | 个 | 30
32 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙直通6分管4分牙 | 个 | 28
33 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙直通6分管6分牙 | 个 | 30
34 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 外牙直通4分管4分牙 | 个 | 28
35 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 外牙直通4分管6分牙 | 个 | 30
36 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 外牙直通6分管4分牙 | 个 | 28
37 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 外牙直通6分管6分牙 | 个 | 30
38 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙三通4分管4分牙 | 个 | 31
39 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙三通6分管4分牙 | 个 | 34
40 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 内牙三通6分管6分牙 | 个 | 34
41 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 外牙弯头4分管4分牙 | 个 | 31
42 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 外牙弯头4分管6分牙 | 个 | 30
43 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 外牙弯头6分管4分牙 | 个 | 30
44 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | 外牙弯头6分管6分牙 | 个 | 31
45 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | U型+内牙弯4分管4分牙 | 个 | 28
46 | ppr冷热水管配件 | 日丰 | U型+内牙弯6分管4分牙 | 个 | 32
47 | ppr水管配件 | 日丰 | 冷热水止水阀 101黄铜闸阀4分 | 个 | 105
48 | ppr水管配件 | 日丰 | 冷热水止水阀 101黄铜闸阀6分 | 个 | 140
49 | ppr水管配件 | 日丰 | 冷热水止水阀 101黄铜闸阀1寸 | 个 | 160
50 | ppr水管配件 | 日丰 | 加长型内牙弯头4分管4分牙 | 个 | 32
51 | ppr水管配件 | 日丰 | 加长型内牙弯头6分管4分牙 | 个 | 35
52 | ppr水管配件 | 日丰 | 内六孔塑料外牙堵头4分、6分 | 个 | 3
53 | ppr水管配件 | 日丰 | 内过桥四通4分 | 个 | 35
54 | ppr水管配件 | 日丰 | 内过桥四通6分 | 个 | 38
55 | ppr水管配件 | 日丰 | 冷热水管止水阀103暗装PPR闸阀4分 | 个 | 105
56 | ppr水管配件 | 日丰 | 冷热水管止水阀103暗装PPR闸阀6分 | 个 | 140
57 | ppr水管配件 | 日丰 | 球阀4分（镍） | 个 | 160
58 | ppr水管配件 | 日丰 | 黄铜球阀6分（镍） | 个 | 220
59 | ppr水管配件 | 日丰 | 黄铜球阀1寸（镍） | 个 | 250
60 | ppr水管配件 | 日丰 | L型立体弯头4分（右向） | 个 | 15
61 | ppr水管配件 | 日丰 | L型立体弯头6分（右向） | 个 | 17
62 | ppr水管配件 | 日丰 | L型立体弯头4分（左向） | 个 | 15
63 | ppr水管配件 | 日丰 | L型立体弯头6分（左向） | 个 | 17
64 | 生料带 | 日丰 | 密封加长加厚防水龙头角阀配件生胶带 | 个 | 5
65 | 不锈钢编织软管 | 日丰 | 不锈钢丝编织软管冷热进水软管家用配件龙头马桶热水器防爆水管4分-50cm | 个 | 20
66 | 不锈钢编织软管 | 日丰 | 不锈钢丝编织软管冷热进水软管家用配件龙头马桶热水器防爆水管4分-60cm | 个 | 30
67 | 不锈钢编织软管 | 日丰 | 不锈钢丝编织软管冷热进水软管家用配件龙头马桶热水器防爆水管4分-80cm | 个 | 35
68 | 水龙头 | 兰花 | 4分兰花牌水龙头三角阀4分水嘴拖把池加长水咀单冷 LH9916嘴 14厘米长 | 个 | 30
69 | 水龙头 | 国标 | 全铜厨房单冷水龙头 | 个 | 69
70 | 水龙头 | 国标 | 冷热304不锈钢水龙头 | 个 | 135
71 | 水龙头 | 伟星 | 卫浴淋浴花洒套装全铜龙头 | 个 | 199
72 | 地漏 | 伟星 | 304不锈钢卫生间淋浴干湿区40 50管通用超薄移位地漏防虫防臭WSXY-1405X-F-40 | 个 | 33
73 | 开水炉水龙头 | 国标 | 98cm长茶水炉电热水器通用商用热水器水龙头开关阀水嘴全铜热开水耐高温 | 个 | 45
74 | 手按式蹲便器按压冲洗阀 | 国标 | 黄铜阀体 | 个 | 100
75 | 手按式小便器按压冲洗阀 | 国标 | 黄铜阀体 | 个 | 65
76 | 脚踏式蹲便器冲洗阀 | 国标 | 黄铜阀体 | 个 | 170
77 | 感应水龙头 | 国标 | 全铜主体材质 | 个 | 360
78 | 面盆下水管 | 国标 | 钢丝加强款 | 根 | 15
79 | 面盆套装弹跳翻版式防臭下水器 | 国标 |  | 套 | 20
80 | 50L热水器 | 美的 | 储水式电热水器 | 台 | 800
81 | A1小厨宝5L热水器 | 美的 | 储水式电热水器 | 台 | 450
82 | 陶瓷洗脸洗手盆台上盆 | 国标 | 内径尺寸：45cm*31cm，,22寸 | 个 | 90
83 | 304不锈钢加厚洗手池 | 国标 | 外径尺寸：60cm*45cm，带支架 | 个 | 150
84 | 国标PVC线管 | 国标 | Φ75﹡2.3 4米1根 | 根 | 31.05 | /
85 |  | 国标 | Φ50﹡2.0 4米1根 | 根 | 25 | /
86 |  | 国标 | Φ40（重） 4米1根 | 根 | 15 | /
87 |  | 国标 | Φ32（重） 4米1根 | 根 | 10 | /
88 |  | 国标 | Φ25（重） 4米1根 | 根 | 8 | /
89 |  | 国标 | Φ20（重） 4米1根 | 根 | 5 | /
90 |  | 国标 | Φ16（重） 4米1根 | 根 | 4 | /
91 | 国标PVC线管三通 | 国标 | Φ75 | 只 | 3.35 | /
92 |  | 国标 | Φ50 | 只 | 1.39 | /
93 |  | 国标 | Φ40 | 只 | 1.73 | /
94 |  | 国标 | Φ32 | 只 | 1.04 | /
95 |  | 国标 | Φ25 | 只 | 0.58 | /
96 |  | 国标 | Φ20 | 只 | 0.4 | /
97 |  | 国标 | Φ16 | 只 | 0.35 | /
98 | 国标PVC线管弯头 | 国标 | Φ75 | 只 | 2.13 | /
99 |  | 国标 | Φ50 | 只 | 2.5 | /
100 | 国标PVC线管弯头 | 国标 | Φ40 | 只 | 2 | /
101 |  | 国标 | Φ32 | 只 | 1 | /
102 |  | 国标 | Φ25 | 只 | 0.8 | /
103 |  | 国标 | Φ20 | 只 | 0.5 | /
104 |  | 国标 | Φ16 | 只 | 0.5 | /
105 | 国标PVC线管直接 | 国标 | Φ75 | 只 | 2 | /
106 |  | 国标 | Φ50 | 只 | 1.5 | /
107 |  | 国标 | Φ40 | 只 | 1 | /
108 |  | 国标 | Φ32 | 只 | 0.5 | /
109 |  | 国标 | Φ25 | 只 | 0.5 | /
110 |  | 国标 | Φ20 | 只 | 0.4 | /
111 |  | 国标 | Φ16 | 只 | 0.4 | /
112 | 国标白织灯泡 | 国标 | 40W | 只 | 1.73 | /
113 | 国标螺口灯头 | 国标 | 国标 | 只 | 3 | /
114 | 绝缘胶布 | 九头鸟 | 大号20*18 | 卷 | 3.45 | /
115 | 贝克线盒（拼装）A |  |  | 只 | 1.38 | /
116 | 扎带 |  | 5*250 200条/包 | 包 | 8.05 | /
117 | 自攻螺丝 |  | 30# | 盒 | 9.2 | /
118 |  |  | 25# | 盒 | 9.2 | /
119 | 断路器 | 正泰 | 1P10A、16A、20A、32A | 只 | 9.2 | /
120 |  | 正泰 | 1P60A | 只 | 10.35 | /
121 |  | 正泰 | 2P32A | 只 | 18.4 | /
122 |  | 正泰 | 2P60A | 只 | 21.85 | /
123 |  | 正泰 | 2P100A | 只 | 63.25 | /
124 |  | 正泰 | 3P32A | 只 | 27.6 | /
125 |  | 正泰 | 3P63A | 只 | 41.4 | /
126 |  | 正泰 | 3P100A | 只 | 79.35 | /
127 | 漏保断路器 | 正泰 | 1P+N 10A、16A、20A、25A | 只 | 39.9 | /
128 |  | 正泰 | 1P+N 32A | 只 | 43.9 | /
129 |  | 正泰 | 1P+N 40A | 只 | 55 | /
130 |  | 正泰 | 1P+N 50A | 只 | 60.9 | /
131 |  | 正泰 | 1P+N 63A | 只 | 62.48 | /
132 |  | 正泰 | 2P10A、16A、20A、25A | 只 | 59 | /
133 |  | 正泰 | 2P32A | 只 | 62 | /
134 |  | 正泰 | 2P40A | 只 | 75 | /
135 |  | 正泰 | 2P50A | 只 | 78 | /
136 |  | 正泰 | 3P63A | 只 | 79 | /
137 |  | 正泰 | 3P10A、16A、20A、25A | 只 | 77.9 | /
138 |  | 正泰 | 3P32A、3P40A、3P50A、3P63A | 只 | 95 | /
139 |  | 正泰 | 3P+N 32A | 只 | 92 | /
140 |  | 正泰 | 3P+N 40A | 只 | 98 | /
141 |  | 正泰 | 3P+N 63A | 只 | 99 | /
142 |  | 正泰 | 4P+N 32A | 只 | 109 | /
143 |  | 正泰 | 4P+N 40A | 只 | 119.8 | /
144 |  | 正泰 | 4P+N 50A、63A | 只 | 128.58 | /
145 | BV硬线 | 国标 | 单股铜芯BV1.5平方电源线 | 米 | 2.15 | /
146 |  | 国标 | 单股铜芯BV2.5平方电源线 | 米 | 3.11 | /
147 |  | 国标 | 单股铜芯BV4平方电源线 | 米 | 5.51 | /
148 |  | 国标 | 单股铜芯BV6平方电源线 | 米 | 7.91 | /
149 |  | 国标 | 单股铜芯BV10平方电源线 | 米 | 11.75 | /
150 |  | 国标 | 阻燃bv单芯1.5平方电源线 | 米 | 2.22 | /
151 |  | 国标 | 阻燃bv单芯2.5平方电源线 | 米 | 3.55 | /
152 |  | 国标 | 阻燃bv单芯4平方电源线 | 米 | 6.32 | /
153 |  | 国标 | 阻燃bv单芯6平方电源线 | 米 | 9.09 | /
154 |  | 国标 | 阻燃bv单芯10平方电源线 | 米 | 13.05 | /
155 | BVR软线 | 国标 | 软线双层阻燃BVR1.5平方电源线 | 米 | 2.46 | /
156 |  | 国标 | 软线双层阻燃BVR2平方电源线 | 米 | 3.47 | /
157 |  | 国标 | 软线双层阻燃BVR4平方电源线 | 米 | 5.75 | /
158 |  | 国标 | 软线双层阻燃BVR6平方电源线 | 米 | 4.19 | /
159 | BVVB护套线 | 国标 | 二芯平行线铜芯线 BVVB 2*1.5平方护套线 | 米 | 5.31 | /
160 |  | 国标 | 二芯平行线铜芯线 BVVB 2*2.5平方护套线 | 米 | 7.55 | /
161 |  | 国标 | 二芯平行线铜芯线 BVVB 2*4平方护套线 | 米 | 11.87 | /
162 |  | 国标 | 三芯平行线铜芯线 BVVB 3*1.5平方护套线 | 米 | 7.32 | /
163 |  | 国标 | 三芯平行线铜芯线 BVVB 3*2.5平方护套线 | 米 | 11.15 | /
164 |  | 国标 | 三芯平行线铜芯线 BVVB 3*4平方护套线 | 米 | 17.15 | /
165 | 电线 | 国标 | 纯铜阻燃灯头线家装线1.5平方红黄花线交织线 无氧铜 | 米 | 1.6
166 | 明装底盒 | 国标 | 电工加厚86型开关插座面板明装底盒PVC接线盒通用 | 个 | 1
167 | 排气扇 | 国标 | 排气扇盖罩通用 | 个 | 15.8
168 | 启辉器 | 国标 | 220V -240V 4-80W老式紫外线日光灯管启辉器 | 个 | 2.8
169 | 室外铁箱 | 国标 | 防雨水304不锈钢配电箱300mm*250mm*150mm | 个 | 168
170 | 台灯 | TCL | 桌面护眼灯台灯 | 个 | 69
171 | 多用通用电源线 | 国标 | 耐热防冻大功率3500W1.5米 | 个 | 25.8
172 | led投光灯 | 国标 | 200W led投光灯射灯室外防水强光超亮探照灯户外照明灯 | 个 | 115
173 | 防水盒防溅盒 | 正泰 | 电工 86型开关插座面板防水盒防溅盒 透明开关罩（不含插座） | 个 | 22
174 | 防水绝缘水下黑胶布 | 国标 | 电胶带耐高温防水绝缘水下黑胶布电工隔电防漏电黑色电用电工胶带高压自粘带10KV耐磨宽丁基橡胶自粘电胶布宽 | 卷 | 5.58
175 | 声控开关 | 国标 | 86型暗装二线声光控楼道感应延时白炽节能led灯220V声控开关面板 | 个 | 10
176 | 防爆灯 | 国标 | 防爆灯单管1.2米40W超亮防爆灯 | 个 | 225
177 | 日光灯灯架 | 国标 | 老式日光灯0.9米30W镇流器单支架 | 个 | 24
178 |  | 国标 | 老式日光灯1.2米40W镇流器单支架 | 个 | 26
179 | 日光灯灯管 | 国标 | 老式节能日光灯灯管0.9米30W | 个 | 18
180 |  | 国标 | 老式节能日光灯灯管1.2米40W | 个 | 20
181 | 日光灯套装 | 欧普 | LED灯管吊顶暗槽t5光管一体化灯0.3米日光灯灯带灯架长条套装 | 个 | 19.9
182 | 排风扇 |  | 8寸美的排风扇大风量 低噪音 纯铜电机 滚珠轴承 十年质保 | 个 | 139
183 | 吊顶换气扇 |  | 8寸卫生间用集成管道换气扇 | 个 | 118
184 | 线槽 | 国标 | 明线遮挡PVC线槽大号30*15 | 米 | 7.6
185 |  | 国标 | 明线遮挡PVC线槽大号25*13 | 米 | 7
186 |  | 国标 | 明线遮挡PVC线槽大号15*10 | 米 | 5.6
187 | 定时开关 | 德力西 | 时控开关220v全自动微电脑13000W内可使用 | 个 | 136
188 |  | 德力西 | 时控开关220v全自动微电脑5500W内可使用 | 个 | 90
189 | 暗盒 | 正泰 | 开关插座彩色暗盒86型暗装高强度塑料布线盒 | 个 | 3.2
190 | 插排 | 公牛 | 桌洞插座接线板插排插线板插板办公收纳拖线智能1.8米双USB口 | 个 | 99
191 |  | 公牛 | 插座多功能插座转换器电源插头转换器插线板面板多孔无线插排 | 个 | 35.9
192 |  | 公牛 | 插座多功能插座转换器电源插头转换器插线板面板多孔无线插排 | 个 | 39.2
193 |  | 公牛 | 插座多功能插座转换器电源插头转换器插线板面板多孔无线插排 | 个 | 30.5
194 |  | 公牛 | 插座多功能插座转换器电源插头转换器插线板面板多孔无线插排 | 个 | 58
195 |  | 公牛 | 插座多功能插座转换器电源插头转换器插线板面板多孔无线插排 | 个 | 60
196 |  | 公牛 | 插排三插位+3USB插排1.8米 | 个 | 49.9
197 |  | 公牛 | 插排二插位总控插排1米 | 个 | 21.3
198 |  | 公牛 | 插排二插位总控插排1.8米 | 个 | 25
199 |  | 公牛 | 插排二插位总控插排3米 | 个 | 33.2
200 |  | 公牛 | 插排二插位总控插排5米 | 个 | 44.8
201 |  | 公牛 | 插排三插位总控插排1.8米 | 个 | 29.5
202 |  | 公牛 | 插排三插位总控插排3米 | 个 | 34.2
203 |  | 公牛 | 插排三插位总控插排5米 | 个 | 44.2
204 |  | 公牛 | 插排六插位总控插排1.8米 | 个 | 55
205 |  | 公牛 | 插排六插位总控插排3米 | 个 | 64
206 |  | 公牛 | 插排六插位总控插排5米 | 个 | 60
207 |  | 公牛 | 插排八插位总控插排1.8米 | 个 | 61
208 |  | 公牛 | 插排八插位总控插排3米 | 个 | 85
209 |  | 公牛 | 插排八插位总控插排5米 | 个 | 81
210 | 插座 | 公牛 | 插座正五孔 | 个 | 10
211 |  | 公牛 | 插座斜五孔 | 个 | 10
212 |  | 公牛 | 一开单控 | 个 | 10
213 |  | 公牛 | 一开双控 | 个 | 12
214 |  | 公牛 | 二开单控 | 个 | 13.9
215 |  | 公牛 | 插座二开双控 | 个 | 16.4
216 |  | 公牛 | 插座三开单控 | 个 | 17.4
217 |  | 公牛 | 四开单控 | 个 | 25
218 |  | 公牛 | 插座单控五孔 | 个 | 18.7
219 |  | 公牛 | 插座双控五孔10A | 个 | 20.2
220 |  | 公牛 | 插座三孔16A插座 | 个 | 13.4
221 |  | 公牛 | 插座一开单控三孔16A插座 | 个 | 19.4
222 |  | 公牛 | 插座三相四线16A插座 | 个 | 18.2
223 |  | 公牛 | 插座三相四线25A插座 | 个 | 25.8
224 |  | 公牛 | 插座调速开关 | 个 | 40.1
225 |  | 公牛 | 定时器倒计时自动断电源插座10A |  | 31.2
226 |  | 公牛 | 定时器倒计时自动断电源插座16A | 个 | 62
227 | 地插 | 公牛 | 插座铜锌合金五孔地插 | 个 | 89.9
228 |  | 公牛 | 插座不锈钢锌合金五孔地插 | 个 | 89.9
229 | 插座盖板 | 公牛 | 开关插座盖板 | 个 | 7.5
230 | 门铃 | 公牛 | 门铃门外按纽1个，室内接收器1个 | 付 | 120
231 |  | 公牛 | 门铃门外按纽2个，室内接收器1个 | 组 | 165
232 |  | 公牛 | 门铃门外按纽1个，室内接收器2个 | 组 | 174.6
233 | 数字电表 | 德力西 | 数字5—20A | 个 | 65.2
234 | 配电箱 | 公牛 | 配电箱强电箱加厚款八回路 | 个 | 172
235 |  | 公牛 | 配电箱强电箱加厚款十二回路 | 个 | 145
236 |  | 公牛 | 配电箱强电箱加厚款十六回路 | 个 | 180
237 |  | 公牛 | 配电箱强电箱加厚款二十回路 | 个 | 225
238 |  | 公牛 | 配电箱强电箱标准款二十四回路双层 | 个 | 370
239 |  | 公牛 | 配电箱强电箱标准款三十二回路双层 | 个 | 508
240 | 漏电保护器 | 公牛 | 插座插头漏电保护器 | 个 | 40.8
241 |  | 公牛 | 插座插头漏电保护器 | 个 | 35
242 |  | 公牛 | 插座插头漏电保护器 | 个 | 113
243 | 国标消防应急照明灯 | 国标 | 消防应急灯大灯箱应急5小时 | 个 | 65
244 | 国标安全出口 | 国标 | 单面安全出口 | 个 | 20
245 |  | 国标 | 安全指示灯 | 个 | 18
246 | 节能灯 | 公牛 | 灯泡螺口5W | 个 | 14
247 |  | 公牛 | 灯泡螺口15W | 个 | 27
248 |  | 公牛 | 灯泡螺口20W | 个 | 36
249 |  | 公牛 | 灯泡螺口40W | 个 | 72
250 | led平板灯 | 雷士 | 集成吊顶led平板灯超薄嵌入式300mm*600mm，24瓦 白光 | 件 | 145
251 |  | 雷士 | 集成吊顶led平板灯超薄嵌入式600mm*600mm，45瓦 白光 | 件 | 150
252 | led平板灯 | 飞利浦 | 集成吊顶led平板灯超薄嵌入式600mm*600mm，45瓦 白光 | 件 | 250
253 | 改造工时费 |  | 改造项目产生的工时费 | 元/时 | 37.5
报价须知： 1.只允许报价单位提供一个报价方案、一次性书面报价，多方案报价的视为无效报价。 2.供货要求：中标单位须保证按时按质按量供货，若出现供货不及时、质量不达标、数量不足等现象，造成科室投诉达3次以上的终止采购合同，顺延下一中标候选单位供货。 3.本项目产品成交单位须免费按要求安装。