## 最高投标限价汇总1+2+3
安徽省荣军康复医院空调设备维保（全包）采购项目-最高投标限价表
序号 | 分部分项名称 | 单位 | 最高投标限价（含税价）（元） | 备注
1 | 三幢主楼及附楼多联机空调设备清单 | 项 |  | 采购需求与技术要求（详见采购需求文件）
2 | 精神卫生中心楼多联机空调设备清单 | 项 |  | 采购需求与技术要求（详见采购需求文件）
3 | 各楼其它单机空调设备清单 | 项 |  | 采购需求与技术要求（详见采购需求文件）
合计 |  |  | 0

## 1、三幢主楼及附楼多联机空调设备清单
格力VRV多联机空调设备清单
后勤楼空调设备数量及功率清单
序号 | 名称 | 型号 | 功率(KW) | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计金额（元）
1 | 暗藏风管式室内机 | GMVR-R36P/NaE | 0.86 | 15
2 | 暗藏风管式室内机 | GMVR-R45P/NaE | 1.065 | 3
3 | 单面出风式室内机 | GMVR-R22Td/Na | 0.76 | 1
4 | 四面出风式室内机 | GMVR-R36T/Na | 0.76 | 1
5 | 四面出风式室内机 | GMVR-R71T/Na | 1.483 | 4
6 | 四面出风式室内机 | GMVR-R90T/Na | 2.233 | 9
7 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm1180W3/NaB-N1 | 35.03 | 1
8 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm670W2/NaB-N1 | 19.47 | 1
小计1 | [5 empty] | 0
门诊医技楼空调设备数量及功率清单
序号 | 名称 | 型号 | 功率(KW) | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计金额（元）
1 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm1235W3/NaB-N1 | 38.58 | 2
2 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm1130W3/NaB-N1 | 33.41 | 4
3 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm1065W3/NaB-N1 | 31.79 | 1
4 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm1008W3/NaB-N1 | 28.24 | 1
5 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm615W2/NaB-N1 | 16.28 | 1
6 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm450W/NaB-N1 | 13.94 | 1
7 | 四面出风式室内机 | GMVR-R112T/Na | 2.233 | 3
8 | 四面出风式室内机 | GMVR-R90T/Na | 2.233 | 7
9 | 四面出风式室内机 | GMVR-R71T/Na | 1.483 | 29
10 | 四面出风式室内机 | GMVR-R56T/Na | 1.483 | 35
11 | 四面出风式室内机 | GMVR-R45T/Na | 0.765 | 81
12 | 四面出风式室内机 | GMVR-R36T/Na | 0.76 | 21
13 | 四面出风式室内机 | GMVR-R28T/Na | 0.76 | 8
14 | 单面出风式室内机 | GMVR-R22Td/Na | 0.76 | 11
15 | 暗藏风管式室内机 | GMVR-R71P/NaE | 1.595 | 2
小计2 | [5 empty] | 0
休养楼空调设备数量及功率清单
序号 | 名称 | 型号 | 功率(KW) | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计金额（元）
1 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm1300W3/NaB-N1 | 41.82 | 1
2 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm1235W3/NaB-N1 | 38.58 | 1
3 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm1008W3/NaB-N1 | 28.24 | 3
4 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm900W2/NaB-N1 | 27.88 | 1
5 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm950W3/NaB-N1 | 26.62 | 1
6 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm850W2/NaB-N1 | 26.26 | 1
7 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm785W2/NaB-N1 | 24.64 | 1
8 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm730W2/NaB-N1 | 21.09 | 1
9 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm560W2/NaB-N1 | 14.3 | 1
10 | 四面出风式室内机 | GMVR-R112T/Na | 2.233 | 14
11 | 四面出风式室内机 | GMVR-R90T/Na | 2.233 | 18
12 | 四面出风式室内机 | GMVR-R71T/Na | 1.483 | 9
13 | 四面出风式室内机 | GMVR-R56T/Na | 1.483 | 10
14 | 四面出风式室内机 | GMVR-R45T/Na | 0.765 | 32
15 | 四面出风式室内机 | GMVR-R36T/Na | 0.76 | 107
16 | 单面出风式室内机 | GMVR-R22Td/Na | 0.76 | 5
17 | 暗藏风管式室内机 | GMVR-R71P/NaE | 1.595 | 2
小计3 | [5 empty] | 0
疗养楼空调设备数量及功率清单
序号 | 名称 | 型号 | 功率(KW) | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计金额（元）
1 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm950W3/NaB-N1 | 26.62 | 1
2 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm850W2/NaB-N1 | 26.26 | 5
3 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm730W2/NaB-N1 | 21.09 | 3
4 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm670W2/NaB-N1 | 19.47 | 1
5 | 四面出风式室内机 | GMVR-R112T/Na | 2.233 | 2
6 | 四面出风式室内机 | GMVR-R90T/Na | 2.233 | 9
7 | 四面出风式室内机 | GMVR-R71T/Na | 1.483 | 2
8 | 四面出风式室内机 | GMVR-R56T/Na | 1.483 | 1
9 | 四面出风式室内机 | GMVR-R45T/Na | 0.765 | 24
10 | 四面出风式室内机 | GMVR-R36T/Na | 0.76 | 1
11 | 四面出风式室内机 | GMVR-R28T/Na | 0.76 | 10
12 | 单面出风式室内机 | GMVR-R22Td/Na | 0.76 | 19
13 | 暗藏风管式室内机 | GMVR-R56P/NaE | 1.065 | 5
14 | 暗藏风管式室内机 | GMVR-R45P/NaE | 1.065 | 39
15 | 暗藏风管式室内机 | GMVR-R36P/NaE | 0.86 | 80
小计4 | [5 empty] | 0
活动中心空调设备数量及功率清单
序号 | 名称 | 型号 | 功率(KW) | 数量 | 含税单价（元） | 含税合计金额（元）
1 | 直流变频室外机 | GMV-Pdm850W2/NaB-N1 | 26.26 | 2
2 | 暗藏风管式室内机 | GMVR-R140P/NaE | 4.1 | 12
3 | 单面出风式室内机 | GMVR-R22Td/Na | 0.76 | 2
小计5 | [5 empty] | 0
合计=小计1+小计2+小计3+小计4+小计5 | [5 empty] | 0

## 2、精神卫生中心楼多联机空调设备清单
精神卫生中心楼VRV多联机空调设备清单
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 数量 | 品牌 | 含税单价（元） | 含税合计金额（元）
1 | 空调室外机 | HVR-982W/SG1FZBp | 制冷量：98.2KW | 2 | 海信 |  | 0
制热量：108.5KW
2 | 空调室外机 | HVR-1240W/SG1FZBp | 制冷量：123.5KW | 1 | 海信 |  | 0
制热量：137.5KW
3 | 空调室外机 | HVR-1350W/SG1FZBp | 制冷量：135KW | 3 | 海信 |  | 0
制热量：150KW
4 | 空调室内机 | HVR-56Q/G1FZBp | 制冷量：5.6KW | 14 | 海信 |  | 0
制热量：6.3KW
5 | 空调室内机 | HVR-45Q/G1FZBp | 制冷量：4.5KW | 28 | 海信 |  | 0
制热量：5.0KW
6 | 空调室内机 | HVR-36Q/G1FZBp | 制冷量：3.6KW | 16 | 海信 |  | 0
制热量：4.0KW
7 | 空调室内机 | HVR-71KF/G2FZBp/P | 制冷量：7.1KW | 3 | 海信 |  | 0
制热量：8.0KW
8 | 空调室内机 | HVR-45KF/G2FZBp/P | 制冷量：4.5KW | 69 | 海信 |  | 0
制热量：5.0KW
9 | 空调室内机 | HVR-36KF/G2FZBp/P | 制冷量：3.6KW | 13 | 海信 |  | 0
制热量：4.0KW
10 | 空调室内机 | HVR-28KF/G2FZBp/P | 制冷量：2.8KW | 8 | 海信 |  | 0
制热量：3.2KW
11 | 空调室内机 | HVR-22KF/G2FZBp/P | 制冷量：2.2KW | 28 | 海信 |  | 0
制热量：2.5KW
合 计： | [6 empty] | 0

## 3、各楼其它单机空调设备清单
其它类空调设备清单
序号 | 名 称 | 匹数 | 位 置 | 数量 | 品牌 | 含税单价（元） | 含税合计金额（元）
1 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂二楼202 | 1 | 格力 |  | 0
2 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂二楼203 | 1 | 格力 |  | 0
3 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |  | 0
4 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |  | 0
5 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |  | 0
6 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |  | 0
7 | 空调挂机 | 1.5匹 | 食堂一楼 | 1 | 格力 |  | 0
8 | 空调挂机 | 1.5匹 | 门诊楼楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |  | 0
9 | 空调挂机 | 1.5匹 | 住院楼楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |  | 0
10 | 空调挂机 | 1.5匹 | 休养楼楼顶电梯机房 | 1 | 格力 |  | 0
11 | 空调挂机 | 1.5匹 | 医养中心 | 1 | 格力 |  | 0
12 | 空调挂机 | 1.5匹 | 物业办公室 | 1 | 格力 |  | 0
13 | 空调挂机 | 1.5匹 | 门卫室 | 1 | 格力 |  | 0
14 | 空调挂机 | 1.5匹 | 门卫休息室 | 1 | 格力 |  | 0
15 | 空调挂机 | 1.5匹 | 门卫安检室 | 1 | 美的 |  | 0
16 | 空调挂机 | 1.5匹 | 荣康一科 | 18 | 美的 |  | 0
17 | 空调柜机 | 3匹 | 供应室 | 1 | 海尔 |  | 0
18 | 空调柜机 | 3匹 | B超室 | 2 | 美的 |  | 0
19 | 空调柜机 | 3匹 | 胃镜室 | 1 | 美的 |  | 0
20 | 空调柜机 | 3匹 | 配电房 | 3 | 海尔 |  | 0
21 | 空调柜机 | 3匹 | 信息机房 | 1 | 海尔 |  | 0
22 | 精密空调 | 5匹 | 信息机房 | 1 | 海信 |  | 0
合 计 | [6 empty] | 0